## Műszer lista
| v1 | Hatályos: XXX
Eszköz | Tulajdonos | Típus | Gy.szám | Átvétel időpontja | Elhelyezés | Kvalifikálás típusa | Kvalifikálás dátuma | Hivatkozási szám | Érvényességi idő (hónap) | Lejárat | Minősítő | Minősítő elérhetősége | Felülvizsgálat szükséges? | Felülvizsgálat dátuma | Felülvizsgálat érvényessége

## Referencia
Műszer neve | Hitelesítés | Felülvizsgálat | Kalibrálás
Lamináris fülke | Nem | Nem | Igen
Vérnyomásmérő | Nem | Nem | Igen
Külső hőmérő hűtöhöz, fagyasztóhoz | Nem | Nem | Igen
Testhőmérő | Nem | Nem | Nem
Pulzoximéter | Nem | Nem | Igen
Automata pipetta | Nem | Nem | Igen
EKG, Elektrofiziológiai mérő és regisztráló berendezés | Nem | Igen | Igen
Nem automatikus mérleg | Nem | Nem | Igen
Nem automatikus mérleg gyógyszer mérésre | Igen | Nem | Nem
Magasságmérő | Nem | Nem | Igen
Magasság és testsúlymérő | Nem | Nem | Igen
Centrifuga | Nem | Nem | Igen
Inkubátor | Nem | Igen | Igen
Vortex | Nem | Nem | Igen
Defibrillátor | Nem | Igen | Igen
Sterilizáló berendezés | Nem | Nem | Igen
Gépi infúziós adagolókészülék | Nem | Nem | Igen
Sebészeti vágókészülék és ablációs készülék | Nem | Igen | Igen
Endoszkópok (flexibilis, merev), laparoszkópok és ezek képmegjelenítő- és tároló rendszerei | Nem | Igen | Igen
Dializáló berendezések | Nem | Igen | Igen
Gépi infúzió adagoló készülék | Nem | Igen | Igen
Sterilizáló berendezés | Nem | Igen | Igen
Ultrahang-diagnosztikai készülék | Nem | Igen | Igen
Vérmelegítő készülék | Nem | Igen | Igen